Червоноградська спеціалізована школа I-III ступенів №8

НАКАЗ

01.10.2013										№ 186

Про затвердження інструкцій

з охорони праці на І групу по

електробезпеці

Для забезпечення безпечних умов життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу, проведення позакласних, позашкільних заходів, екскурсій та відпочинку , відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563,

НАКАЗУЮ:

- Затвердити програму проведення інструктажу з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу, якому присвоюється І група з електробезпеки

- Затвердити інструкцію з охорони праці №92 на І групу по електробезпеці

- Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Директор				С.І.Кукоба

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом директора школи №186 від 01.10.2013

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ  №  92

на І групу по електробезпеці

1. Загальна електробезпека

1.1.	В установі, крім електротехнічних працівників, які забезпечують утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок (виконують роботи в діючих електроустановках), є значна кількість працівників неелектричних професій, які в своїй в своїй роботі використовують електричні пристрої, через що може виникнути небезпека враження електричним струмом. Це, в першу чергу, стосується працівників, які використовують електронагрівальні пристрої, які працюють з ручним електроінструментом, використовують переносні та пересувні механізми з електрообладнанням. Такі працівники зобов'язані мати елементарні поняття про небезпеку ураження електричним струмом, правила надання долікарської допомоги у випадках електротравми, правильного використання електроустаткування. Таким працівникам щорічно присвоюється 1 група допуску з електробезпеки.

1.2.	Перелік професій такого персоналу визначається в кожному конкретному випадку керівництвом установи спільно з відповідальним за електрогосподарство і спеціалістом з охорони праці. Перелік таких працівників затверджується керівником підприємства і направляється відповідальному за електрогосподарство установи.

1.3.	Згідно вимог п.2.1.3.1 „Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (ДНАОП 0.00-1.21-98), для одержання 1 групи, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи з даним устаткуванням з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.4.	Інструктажі з електробезпеки на 1 групу допуску має проводити особа, відповідальна за електрогосподарство або інша особа зі складу електротехнічних працівників з групою допуску не нижче третьої групи.

1.5.	Відповідальність за своєчасне присвоєння 1 групи допуску не електричним працівникам, згідно п. Е1.3.17 „Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" (ДНАОП 0.00-1.21-84), несе керівництво установи та інших структурних підрозділів. Посвідчення про присвоєння 1 групи допуску не видається.

2. Інструкція із загальної електробезпеки

2.1.	Якщо ми бачимо рухомі частини механізмів, чуємо звук сигналу, відчуваємо запахи і таке інше, що заставляє нас реагувати і вжити заходів обережності, то електрична напруга зовні нічим себе не проявляє, і наші органи чуття не знаходять загрозу небезпеки.

2.2.	Кожна виробнича дільниця оснащена різноманітним за призначення електроустаткуванням:

- розподільчими пристроями;

- пускачами;

- вимикачами;

- штепсельними розетками і роз’єднувачами;

- освітлювальними приладами;

- обчислювальною апаратурою, а також кабельними і повітряними електромережами.

2.3.	Обслуговуючи механізми з електроприводом, застосовуючи в роботі ручний інструмент, електронагрівальні пристрої, торкаючись електрообладнання під час прибирання, очищення, ремонту приміщення, виконуючи ремонтно-налагоджувальні роботи обладнання, що має електричні пристрої, вимагайте, щоб адміністрація установи навчила і атестувала вас, присвоїла відповідну кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.

2.4.	На роботі, кожному доводиться мати справу з різноманітним за призначенням електроустаткуванням Оголені дроги, незакриті розподільчі пристрої, нагрівачі з відкритими елементами, пошкоджена електроапаратура, несправні електрозаземлюючі пристрої можуть бути причиною ураження електричним струмом.

2.5.	Для запобігання випадкам електротравматизму і з метою надання першої допомоги постраждалому необхідно виконувати наступні вимоги:

-	не відкривай, не включай, не торкайся електроустановок, які не обслуговуєш;

- не намагайся підключати чи відключати самостійно від штепсельних роз’єднань переносні електропристрої (ручний електроінструмент тощо);

-	остерігайся обірваних або тих, що лежать на землі, дротів. Вони можуть бути під напругою;

-	без спеціального дозволу керівника не виконуй прибирання електроустановок і не користуйся для цього вологими предметами;

-	не сідай, не притуляйся, не торкайся до корпусу, станини працюючих механізмів;

-	не переставляй на нове місце роботи пересувні машини, доки не впевнишся, що електрична напруга від них відключена;

-	не намагайся навіть по крайній необхідності замінити перегорілі лампи загальної освітлювальної мережі. Це повинен виконувати електромонтер;

ПАМ’ЯТАЙ, що знання і уміння - запорука безпеки, тому не розпочинай роботу біля електроустановок до отримання кваліфікованого інструктажу від керівника роботи, а також показу ним і розумінням тобою безпечних прийомів праці.

2.6.	Ураження людини електричним струмом відбувається за таких причин:

-	при безпосередньому торканні до струмоведучих частин електроустановки, що знаходиться під напругою до 1000В;

-	при торканні до металевих конструктивних частин механізмів, на яких випадково з’явилась небезпечна напруга;

-	ураження, викликане „кроковою напругою", яка виникає в місці розтікання струму в землі (при обриві дротів повітряних ліній, пошкодженні ізоляції електричного кабелю, прокладеного в траншеї, замикання на землю дротів ЛЕП через наближення до них металевих частин конструкцій кранів, інших великогабаритних механізмів), електрозварювальним струмом.

Чим довше знаходиться людина під дією електричного струму, тим тяжкіші наслідки електротравми. Така залежність викликана і тим, що за перші 30 секунд перебування людини під дією струму, опір її тіла зменшується на 25% від попереднього, а через 90 секунд - на 70% (відбувається інтенсивна поляризація молекул тканин тіла), тому перш за все якомога швидше необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку.

ОБОВ’ЯЗКОВО необхідно знати де знаходиться рубильник, що вимикає напругу на твоїй дільниці тощо.

2.7.	Коли неможливе швидке зняття напруги, необхідно звільнити потерпілого від контакту зі струмоведучими частинами, для чого, при напрузі електроустановки до 1000В, слід використовувати підручні способи: сухий одяг, канат, палицю, дошку і таке інше, які не проводять електричний струм.

2.8.	Звільнити потерпілого можна також ізолювавши себе відносно землі (ставши на суху дошку, ізолюючу підставку, килимок тощо). В такому випадку треба діяти однією рукою.

2.9.	Після звільнення потерпілого від дії електричного струму необхідно надати йому першу допомогу, одночасно викликавши медичну допомогу.

2.10.	Якщо потерпілий у свідомості, але до цього мав запаморочення або тривалий час знаходився під дією електричного струму, то йому до прибуття лікаря необхідно забезпечити повний спокій.

2.11.	Якщо потерпілий втратив свідомість, але дихає, його слід зручно покласти, розстебнути одяг, розслабити ремені, створити приплив свіжого повітря, дати понюхати нашатирний спирт, покропити лице водою, а грілками або пляшками з гарячою водою нагріти тіло.

2.12.	У випадках, коли відсутні ознаки життя (немає дихання, серцебиття), перша допомога полягає у проведенні штучного дихання і зовнішнього закритого масажу серця, які слід безперервно виконувати до прибуття лікаря.

2.13.	Перед початком проведення штучного дихання і непрямого масажу серця потерпілого кладуть на спину, підклавши жорстку нехолодну основу (дошку, килим тощо). Одяг, пояс розстібають, порожнину роту очищають від слизу. Голову потерпілого закидають назад, щоб забезпечити вільний прохід повітря через дихальні шляхи.

2.14.	Всі дії щодо проведення штучного дихання виконують надзвичайно чітко і швидко, тому що у потерпілого тільки перші 4-5 хвилин не настають необоротні процеси і є велика надія врятувати йому життя.

2.15.	Якщо потерпілому надають допомогу дві особи, то на кожне одне вдування повітря через марлю, хустинку, спеціальну гумову трубку в рот потерпілого (при цьому його ніс затискають пальцями) друга особа натискає поштовхами по 5 разів на грудну клітину потерпілого з таким розрахунком, щоб за 1 хвилину зробити 12 вдувань повітря і в проміжках між ними 60 натискань.

2.16.	Якщо потерпілому надає допомогу одна особа, то співвідношення між вдуванням повітря і натисканням на грудну клітину дещо інше: на 2 вдування повітря виконується 15 натискань підряд на грудну клітину і так далі. Вже через 1-2 хвилини при правильному виконанні вказаних маніпуляцій зіниці потерпілого починають звужуватися, що є першою ознакою надходження кисню до кори головного мозку.

2.17.	При отриманні травми необхідно повідомити керівника робіт і звернутися до лікаря.

Інструкцію розробив відповідальний за ОП Красуляк П.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом директора школи №186 від 01.10.2013

Програма проведення інструктажу з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу, якому присвоюється І група з електробезпеки

Загальні положення

Приблизно половина нещасних випадків, пов’язаних з ураженням електричним струмом, стається під час професійної діяльності потерпілих. При цьому основними електротравм є дотик до неізольованих струмоведучих частин ( близько 55 %), враження через пошкодження ізоляції – 23%, дія напруги кроку – 2,5 % , виникнення електричної дуги між струмоведучою частиною і тілом людини – 1,5 %, інші причини.

У загальному виробничому травматизмі епектротравми становлять близько 1,5 – 2 % , зі смертельним наслідком -15-20 %. Висока смертність від ураження електричним струмом пояснюється невмінням надати потерпілому першу допомогу (перші 4 – 5 хвилин після ураження). Статистика свідчить , що застосовуючи сучасні методи оживлення у перші дві хвилини після настання клінічної смерті, можна врятувати до 92% потерпілих, а впродовж 3-4 хвилин – тільки 50 %.

Головною причиною смерті під час ураження людини електричним струмом є периферичний циркуляторний колапс після фібриляції шлуночків серця. У такому випадку треба негайно робити зовнішній масаж серця одночасно з проведенням штучного дихання методом ”з рота в рот ” або іншим.

Вплив електричного струму на організм людини.

Електричний струм справляє на людський організм біологічну, електролітичну та термічну дію.

Біологічна дія проявляється у подразненні та збудженні живих клітин організму, що призводять до мимовільних судорожних скорочень м’язів, порушення функції нервової системи, роботи органів дихання та кровообігу.

Наслідки : непритомність , втрата свідомості, розлад мови, судороги, порушення дихання, кровообігу. Смерть може наступити миттєво.

Електролітична дія виявляється в електролізі плазми крові та інших органічних речовин , що може призвести до порушення їхнього фізико – хімічного складу та біологічних властивостей.

Термічна дія супроводжується опіками окремих ділянок тіла та перегрівом внутрішніх органів , викликаючи у них різні функціональні розлади та пошкодження.

Електрична дуга , що виникає , може викликати як місцеві ушкодження тканин ( опіки ), так і загальні електротравми – електричні удари під час виникнення дуги між струмоведучими частинами та тілом людини.

Фактори:

1.     Сила струму. Гранично – допустима величина змінного струму – 0,3 мА. При збільшенні сили струму до 0,6 -1,6 м/і людина починає відчувати його дію , відбувається легке тремтіння рук. При силі змінного струму 10 – 15 мА скорочуються м’язи руки ( в якій затиснуто провідник), людина не в змозі звільнитися від дії струму. Змінний струм 50 – І’0′р мА і більше викликає фібриляцію серця , що може привести до його зупинки.

2.     Вид струму. Гранично – допустима величина постійного струму у 3 – 4 рази вища від ГДВ змінного струму , але це при напрузі 260 – 300 В. При більших величинах напруги постійний струм є найбільш небезпечним для людини внаслідок його електролітичної дії.

3.     Частота електричного струму. Частота струму 50 Гц становить велику небезпеку виникнення судорог і фібриляції шлуночків серця. Фібриляція не є м’язовою реакцією , її викликає стимуляція , що повторюється з максимальною чутливістю при частоті 10 Гц, Тому змінний струм (при /=50 Гц) вважається у 3 – 5 разів не безпечнішим, ніж постійний струм , він впливає на серцеву діяльність людини.

4.     Тривалість дії струму. Від тривалості залежить тяжкість ураження електричним струмом, по скільки під час тривалої його дії знижується як опір шкіри ( внаслідок потовиділення ) у місцях контактів , так і внутрішніх органів внаслідок електролітичних процесів , підвищується імовірність проходження в особливо небезпечний період серцевого циклу (фази Т розслаблення серцевого м’яза). Людина може витримати смертельно небезпечний змінний струм у 100 мА, якщо тривалість дії струму не перевищує 0,5 с.

5.     Шлях електричного струму через тіло людини. Найбільш небезпечним євипадок, коли струм проходить через життєво важливі органи : серце , легені, головний мозок. Під час ураження людини по шляху ” права рука – ноги ” через серце проходить 6,7 % загальної величини електричного струму; по шляху “ нога – нога ” – 0,4 %. З медичної точки зору шлях проходження струму через тіло людини є одним із травмуючих факторів.

6.     Опір тіла людини. Суха , непошкоджена шкіра має опір ~ 100 кОм, волога – - 1кОм. Низькі показники опору мають хворі та ослаблені люди , що перебувають у стані депресії, збудження. Величина опору людини напряму залежить від товщини поверхневого шкіряного покриву (~ 0,2 мм ). При напрузі 200 – 300 В відбувається електричний прорив верхнього шару шкіри. На тяжкість ураження впливає величина струму, яка залежить від трьох основних факторів: електротехнічного; людського; виробничого.

Основними параметрами виробничого середовища є температура, вологість, запиленість, електропровідні властивості підлоги тощо .

7.     Ураження блискавкою. Під час грози не можна починати чи продовжувати роботи в ЕУ, що знаходяться на відкритому повітрі. За статистикою один із трьох потерпілих , уражених блискавкою , гине. Наслідки ударів блискавки – опіки та клінічна смерть. При наданні допомоги варто керуватися медичними рекомендаціями щодо надання допомоги при ураженні електричним струмом. Ураження можна уникнути якщо під час грози : не виходити на відкриті ділянки місцевості; в разі необхідності – лягти на землю ; уникати наближення до опор , дерев , розташованих на відкритій місцевості; швидко залишити водойму і віддалитися якнайдалі від берега.

8.     Напруга кроку. У разі обриву повітряних ЛЕП , інших пошкоджень відбувається однофазне замикання струму на землю. Якщо людина стоятиме на поверхні землі в зоні розтікання електричного струму, то на довжину кроку виникне напруга , що дорівнює різниці потенціалів у місцях розташування її ступнів і через її тіло проходитиме електричний струм. Величина напруги , що називається напругою кроку , залежить від довжини кроку і місця розташування людини. Чим ближче людина стоїть до місця замикання , тим більшою є величина напруги кроку. Величина небезпечної зони напруги кроку залежить від величини напруги електролінії. Чим вища напруга ЛЕП , тим не безпечнішою є зона ураження електричним струмом. Вважається , що на відстані8 м від місця замикання на землю електричного проводу напругою > 1000 В небезпечна зона напруги кроку відсутня. При напрузі в мережах < 1000 В величина небезпечної зони напруги кроку становить5 м. Щоб уникнути ураження електричним струмом , людина повинна виходити із зони напруги кроку , роблячи короткі кроки , не відриваючи одну ногу від другої. При наявності застосовують захисні засоби з діелектричної гуми. Забороняється вистрибувати із зони напруги кроку на одній нозі через значне збільшення величини електричного струму в разі падіння людини ( на руки), що проходить через її тіло та органи (серце , легені, мозок).

9.     Заходи та засоби щодо забезпечення електробезпеки на виробництві.Розподіляються на : технічні (конструкції ЕУ); електрозахисні засоби; організаційно – технічні.

Технічні заходи:

- заземлення (занулення) корпусів електрообладнання відповідно до ПУЕ – 86; ізоляція струмоведучих частин;

- забезпечення недоступності неізольованих струмопровідних частин ; застосування блокувань безпеки;

- застосування низької напруги (12, 42 В змінного струму та 110 В – постійного струму).

Електрозахисні засоби під час експлуатації та виконання робіт на електроустановках реалізуються відповідно діючих правил безпечної експлуатації електрозахисних засобів. Вимоги організаційно-технічних заходів регламентуються ПБЕЕС.

10 Заходи особистої електробезпеки. Правила:

- вмикання електрообладнання в мережу проводиться справною вилкою в справну розетку;
- не передавати електрообладнання особам , які не мають права працювати на ньому;

- при пошкодженні чи несправності електрообладнання припинити роботу та вивести його з експлуатації;

- вимикати обладнання під час перерви та після закінчення роботи;
- перед кожним застосуванням електрозахисних засобів перевірити їх справність , термін придатності;

- неухильно виконувати вимоги знаків безпеки, плакатів.

Плакати і знаки безпеки.

Застосовуються для:

- попередження помилкового включення комутаційних апаратів при проведенні робіт на електрообладнанні;
- заборони пересування без засобів захисту у відкритому розподільному пристрої U = 330kV і вище з напруженістю електричного поля понад 15 кВ/ м;

- попередження про небезпеку наближення до струмоведучих частин , що перебувають під напругою;
- дозволу певних дій тільки під час виконання конкретних вимог безпеки праці; – зазначення місцезнаходження різних об’єктів і пристроїв.

Плакати і знаки безпеки можуть бути постійними та переносними. Поділяються на чотири групи: заборонні; попереджувальні; наказові; вказівні.
Встановлено 4 сигнальні кольори :

- червоний (Стоп , Заборона, Явна небезпека); жовтий (Увага , Попередження про можливу небезпеку);
- зелений (Безпека, Дозвіл , Шлях вільний);
- синій (Інформація). Конкретні місця встановлення знаків безпеки та написів , що пояснюють їх, визначають керівники підприємств.

Надання першої долікарняної допомоги при ураження електричним струмом.

Два етапи вивільнення потерпілого від струмоведучих частин , що знаходиться під напругою; – надання першої допомоги до прибуття лікаря.

Для звільнення потерпілого від струмоведучих частин чи проводу напругою до 1000 В варто скористатися канатом, палкою, іншим сухим предметом, що не проводить електричний струм. Можна витягнути потерпілого за одяг (якщо він сухий), уникаючи при цьому дотику до металевих предметів і відкритих частин тіла потерпілого. Для ізоляції своїх рук скористатися сухою тканиною тощо, діяти необхідно однією рукою.

При наданні першої допомоги необхідно враховувати стан , в якому знаходиться потерпілий після звільнення. Якщо потерпілий в свідомості – повний спокій та медичний нагляд протягом 2-3 годин. При неможливості виклику лікаря – негайно транспортувати в лікарню.

Якщо потерпілий без свідомості, але дихання збережено , його необхідно покласти на тверду площину, вивільнити дихання , дати нюхати нашатирний спирт, розтирати та зігрівати тіло.

Коли потерпілий погано дихає йому роблять штучне дихання та масаж серця безперервно, до прибуття лікаря.

Програму розробив відповідальний за ОП Красуляк П.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.